询价公告

福建中医药大学拟试制中医魔镜、中医诊断仪V1.0，现进行市场询价，欢迎国内具有相关经验的单位前来报名参与。

1.报名时间：2020年11月3日至2020年11月6日,上午8：30-12：00 下午14：30-17：00。

2.报名参与时，需出示具备经营范围或相关资质的法人营业执照复印件（副本）、身份证复印件、联系人、联系电话(邮件递交,邮 箱:294323877@qq.com)。

3.因疫情防控需要，请参与询价的单位务必如实填报校外人员进出校园登记表，并于2020年11月5日前发至邮箱：294323877@qq.com。（登记表见附件）

4.报价文件提交截止时间（只接受现场提交）：2020年11月6日下午 15:00。

5.询价时间：2020年11月6日下午15:00

询价采购地点：福建中医药大学五行楼07415 。

6.参与询价的单位可对相关的询价项目提出合理的建议。

联系人： 沈老师

电 话： 0591-22861513

附件一：试制中医魔镜、中医诊断仪V1.0技术需求

附件二：试制中医魔镜、中医诊断仪V1.0询价文件

附件三：校外人员进出校园登记

福建中医药大学中医证研究基地

2020年11月3日

附件一：试制中医魔镜、中医诊断仪V1.0技术需求

中医魔镜技术需求

一、技术需求：

1.中医魔镜应用场景：它是面向个人用户的日常健康管理辅助仪器。

2.基本形态：它可以悬挂或立于指定位置的镜面。

3.功能需求：

（1）面部、舌部信息采集：能够采集并保存受试者舌、面信息。具有补光功能，在光线较暗时也能完成采集。

（2）问诊信息采集。以适当方式人机交互，采集问诊信息。

（3）中医健康状态分析：呈现体质、证素等中医健康状态信息。

（4）健康建议或方案匹配。

（5）数据存储：本地存储。

（6）提供多种数据接口模型

（7）设备消毒设计：符合医疗仪器消毒标准和要求。

二、系统其他要求：

1.稳定的操作界面。

2.美观的外观设计。

中医诊断仪V1.0技术需求

一、一、 中医诊断仪系统功能描述

1.望诊信息采集单元

（1）光源：采用高显色指数光源，能模拟日光照射环境，光照均匀，整个拍照区域无亮点，无反光。可以实现对拍摄光照的部分调节和控制。可以实现在感兴趣区域进行聚焦和调整。

（2）相机性能：通过计算机控制相机拍照，重拍，支持本地图片的选取。采用专业单反相机，具备微距拍摄功能，图片分辨率能够满足舌、面象数据分析的需要。

（3）色彩校正：成像能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现。

（4）数据存储：采集的信息数据可以云端存储和本地存储。数据可以实时传输到PC、手机等多端。可以实现远程分析和诊断。

（5）提供多种数据接口模型，可以实现挂载通用的的图像传感单元，可以加载外源性分析软件或分析程序。

（6）设备消毒设计：符合医疗仪器消毒标准和要求。

2.脉诊信息采集单元

（1）采用人体工程设计，具有符合人体工程学设计的脉象采集平台。

（2）采脉装置可以调整采集位置。

（3）有基本的力度反馈功能。

（4）可显示脉搏力度、脉率等信息。

（5）智能化选取最佳采脉参数。

（6）利用专门设计的高精度防过载压力传感器实时捕捉并记录数字化脉采信号。

（7）自动判读脉象特征相关参数。

（8）可以将脉象相关信息和数据传输到系统平台，实现云端数据存储和本地数据存储。

（9）提供多种数据接口模型，可以加载外源性分析软件或分析程序。

（10）设备消毒设计：符合医疗仪器消毒标注和要求。

3.闻诊采集单元

（1）可以稳定采集指定的声音信息、使环境噪音保持在允许范围内。

（2）实现对声音信息的频率、强度等相关要素的分析。

（3）可以将声音相关信息和数据传输到系统平台，实现云端数据存储和本地数据存储。

（4）提供多种数据接口模型，可以加载外源性分析软件或分析程序。

（5）设备消毒设计：符合医疗仪器消毒标注和要求。

二、系统其他要求：

1.统一风格的操作界面。

2.专用工作站电脑一台：经色彩校准显示器。

附件二：试制试制中医魔镜、中医诊断仪V1.0询价文件

福建中医药大学

设备试制询价工作单

| 试制设备名称 | 技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中医魔镜 | 详见附件一 |  |
| 中医诊断仪V1.0 | 详见附件一 |  |

联系人：沈老师                                     联系电话：0591-22861513

1.报价文件需包含以下材料：

1.1.报价一览表

1.2.法人营业执照

1.3.法定代表人授权书

1.4.售后服务承诺

1.5.试制预算及说明(请根据实际情况自拟表格)

2、报价文件需要一式四份，装订或胶装成册，将报价文件密封。在外层包封上注明“2020年11月6日下午15:00之前不准启封”；

附件1：报价一览表

报 价 一 览 表

报价方名称（全称及公章）：

货币单位：人民币

| 试制设备名称 | 报价(万元) | 预计完成时间(天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中医魔镜 |  |  |  |
| 中医诊断仪V1.0 |  |  |  |

授权代表签章：                                                                    时间：   年  月  日

附件2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

福建中医药大学：

（报价方全称）  法定代表人授权           为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                        项目采购活动，全权代表我方处理报价活动的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。

特此委托。

报价方（全称及法人公章）：

法定代表人（签字）：

时间：二○二○年   月   日

附：

报价方代表姓名（印刷体）：

签字：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

试制设备售后服务承诺

报价方名称（全称及公章）：

| 试制设备名称 |  |
| --- | --- |

授权代表签章：

时间：二○二○年   月   日

附件三：校外人员进出登记表

| 校外人员进出登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 姓名 |  |
| 2 | 性别 |  |
| 3 | 手机号 |  |
| 4 | 身份证件类型 |  |
| 5 | 身份证件号 |  |
| 6 | 是否有车（车牌号） |  |
| 7 | 是否来自疫区 |  |
| 8 | 是否与外籍人士有接触且隔离14天 |  |
| 9 | 健康状况（健康/健康异常） |  |

（签名）：                 时间：

注：请提前填报，以便我处及时做好报备。